
[image: image1.emf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2026 г.







№ 159
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа на 2026-2030 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном водоснабжения и водоотведения», Администрация Лахденпохского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа на 2026-2030 годы.
2. Признать утратившими силу:

· постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 27.02.2025 № 131 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 27.02.2025 № 132 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Настоящее Постановление разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа (https://lah-mr.ru/) в течение 3 рабочих дней после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава 

Лахденпохского муниципального округа 



Г.И. Тимина
Разослать: дело, МКУ «КИО ЖКХ», МУП «Водоканал»
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Лахденпохского муниципального округа
от « ____ » февраля 2026 года № ______

Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Лахденпохского муниципального района «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа
на 2026-2030 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа (далее – инвестиционная программа) являются:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

6) Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

7) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

8) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
9) Схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений Лахденпохского муниципального округа по состоянию на 2026 год;

10) Схемы водоснабжения и водоотведения Лахденпохского городского поселения по состоянию на 2026 год.
1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Повышение качества подаваемой населению воды на территории Лахденпохского муниципального округа: п. Куркиеки, п. Ласанен, п. Ихала, п. Мийнала, п. Пайкъярвенкюля, п. Раухала, п. Уусикюля, п. Куликово, п. Тиурула, п. Тоунан, п. Хийтола, п. Вялимяки, п. Элисенваара (далее – сельские поселения) и города Лахденпохья (далее - г. Лахденпохья).

1.2. Повышение надежности сетей водоснабжения и водоотведения.

1.3. Увеличение мощностей и расширение протяжённости инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

1.4. Обеспечение подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

1.5. Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

1.6. Обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

1.7. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Снижение количества проб воды водопроводной, отобранной перед подачей в сеть и из разводящей сети, не соответствующих требованиям СанПиН.

2.2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения.

2.3. Увеличение мощностей насосного оборудования, расширение протяжённости и пропускной способности инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

2.4. Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

2.5. Снижение электропотребления за счёт модернизации и замены имеющегося оборудования на энергетически более эффективное.

2.6. Реализация комплекса организационно-распорядительных, режимно-охранных и инженерно-технических мероприятий.

2.7. Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоотведения.
2.8. Реализация мероприятий, направленных на организацию единого водовыпуска на территории Лахденпохского муниципального округа;
2.9. Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории Лахденпохского муниципального округа.
2.10. Строительство новых сетей и сооружений водоотведения.
3. Требования к инвестиционной программе

3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

3.2. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Лахденпохского муниципального округа «Водоканал» (далее – организация, осуществляющая водоснабжение), предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

3.3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2021, СП 32.13330.2018, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 
В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

3.4. Содержание инвестиционной программы:

· паспорт Инвестиционной программы;

· плановые значения показателей надежности, качества, энергоэффективности;

· основания для разработки;

· цели и задачи;

· организационный план;

· финансовый план;

· расчёт эффективности инвестирования средств;

· отчёт об исполнении инвестиционной программы.
4. Сроки разработки инвестиционной программы

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение после утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4.2. В соответствии с п. 7 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. 
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

5. Порядок разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционной программы

5.1. Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы
6.1. Строительство объектов жилищного, гражданского, производственного и другого назначения на территории Лахденпохского муниципального округа обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

6.2. Сложившаяся на данное время коммунальная инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением потребителей частично, а некоторые удалённые районы и вовсе не обеспечены инженерными сетями водоснабжения и водоотведения. Единственными источниками таких районов являются шахтные колодцы и родники.
6.3. На существующих сетях, в связи с высоким износом, фиксируется большое количество аварийных ситуаций.

6.4. Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует соответствующего увеличения объёма забора, очистки, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приёма, транспортировки и очистки сточных вод.

6.5. Большой процент износа сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, водозаборных колонок, водозаборных сооружений, канализационных насосных сооружений и канализационных очистных сооружений требуют капитального ремонта, реконструкции и модернизации. Качество воды в районе не всегда удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». На водозаборных и канализационных очистных сооружениях требуется организация сплошных ограждений с организацией зон строгого режима и организации круглосуточного видеонаблюдения за периметром объектов. Необходимо приведение зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (вместе с СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
6.6. Канализационные очистные сооружения сельских поселений Лахденпохского муниципального округа не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

7. Информация о планируемых на период реализации разрабатываемой инвестиционной программы мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа на 2026-2030 годы
7.1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа, планируемые на период реализации разрабатываемой инвестиционной программы приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1
	Применение технологических процессов для доведения качества воды, удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» перед подачей в распределительную сеть.

Применение технологических процессов автоматического  дозирования рабочего раствора гипохлорита натрия для обеспечения эпидемической безопасности, путём обеззараживания питьевой воды на водонасосных станциях (далее - ВНС) Лахденпохского муниципального округа.

	2
	Выявление и снижение количества утечек на сетях централизованного водоснабжения.

Восстановление первоначальной пропускной способности сетей централизованного водоотведения.

	3
	Внедрение современных технологий и использование более эффективных реагентов для очистки и обеззараживания питьевой воды. Установка специализированного оборудования и автоматизированных систем контроля на ВНС:
1. Приборы учёта холодной воды (далее - ХВС) перед подачей в распределительную сеть, оснащённые передовыми сенсорами и системами мониторинга, обеспечивающими высокую точность измерений и минимизацию потерь воды.

2. Станция дозирования гипохлорита, оснащённая насосом, обеспечивающим точное и стабильное дозирование гипохлорита натрия в технологическую линию.

3. Анализатор остаточного активного хлора с автоматическим управлением, позволяющий осуществлять непрерывный мониторинг и контроль качества гипохлорита натрия, что способствует повышению безопасности и эффективности производственного процесса.

	4
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе за счёт подготовки и выдачи технических условий на новые подключения и технологические подключения.

	5
	Внедрение современных технологий удалённого контроля за изменяемыми показателями. Применение более эффективного современного оборудования. Снижение уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

	6
	Обеспечение оборудованием и охраной 1-го пояса (зона строгого режима) ЗСО в целях недопущения загрязнения воды в местах водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Строительство и модернизация имеющихся ограждений на территорий ВНС и водозаборных сооружений Лахденпохского муниципального округа, с целью предотвращения свободного проникновения на территорию посторонних лиц.

Организация круглосуточного видеоконтроля.

	7
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории сельских поселений.

	8
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации по закрытию неочищенных выпусков сточных вод в заливы Ладожского озера, путём организации единого водовыпуска, для транспортировки сточных вод на основные канализационные очистные сооружения, расположенные по ул. Ленина, в г. Лахденпохья.


7.2. Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Лахденпохского муниципального округа не должна привести к:

· ухудшению качества централизованной холодной питьевой воды и сточных вод;

· увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке;

· отсутствию технической возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов.

8. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы на территории Лахденпохского муниципального округа
8.1. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, на срок реализации на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы на территории сельских поселений согласно Приложения № 1 к Техническому заданию.
8.2. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы на территории г. Лахденпохья согласно Приложения № 2 к Техническому заданию.
Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального  унитарного предприятия Лахденпохского муниципального района «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения территории на Лахденпохского муниципального округа на 2026-2030 годы
Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы на территории сельских поселений:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатели качества подаваемой населению воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	70
	60
	50
	40
	30

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	70
	65
	60
	55
	50

	2. Показатели надежности сетей водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Количество аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения
	ед./ 

в год
	100
	80
	60
	50
	40

	3. Увеличение мощностей и расширение протяжённости инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

	3.1
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоснабжения
	на пог.м.
	10
	10
	20
	20
	30

	3.2
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоотведения
	на пог.м.
	5
	5
	5
	5
	5

	4. Показатели обеспечения подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

	4.1
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоснабжения
	ед.
	10
	10
	20
	20
	30

	4.2
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоотведения
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5

	5. Показатели сокращения эксплуатационных расходов на единицу продукции

	5.1
	Снижение электропотребления за счёт модернизации и замены имеющегося оборудования на энергетически более эффективное
	кВт*ч/ куб.м
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5

	6. Показатели обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения

	6.1
	Строительство ограждений территорий ВНС и водоразборных сооружений сельских поселений, с целью предотвращения свободного проникновения на территорию посторонних лиц.
	пог.м.
	20
	20
	20
	20
	20

	6.2
	Организация круглосуточного видеоконтроля путём установки видеокамер.
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	7. Показатель уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду

	7.1
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района.
	ед.
	0
	1
	0
	1
	1


Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального  унитарного предприятия Лахденпохского муниципального района «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения территории на Лахденпохского муниципального округа на 2026-2030 годы
Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы на территории г. Лахденпохья:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатели качества подаваемой населению воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	70
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	70
	50
	30
	10
	0

	2. Показатели надежности сетей водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Количество аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения
	ед./
в год
	100
	80
	60
	50
	40

	3. Увеличение мощностей и расширение протяжённости инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

	3.1
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоснабжения
	на пог.м.
	15
	15
	20
	20
	30

	3.2
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоотведения
	на пог.м.
	5
	5
	10
	10
	15

	4. Показатели обеспечения подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

	4.1
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоснабжения
	ед.
	10
	10
	20
	20
	30

	4.2
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоотведения
	ед.
	10
	10
	20
	20
	30

	5. Показатели сокращения эксплуатационных расходов на единицу продукции

	5.1
	Снижение электропотребления за счёт модернизации и замены имеющегося оборудования на энергетически более эффективное
	кВт*ч
/куб.м
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5

	6. Показатели обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения

	6.1
	Модернизация имеющегося ограждения территории водонасосной станции (ВНС) и водоразборных сооружений, с целью предотвращения свободного проникновения на территорию посторонних лиц
	пог.м.
	20
	20
	20
	20
	20

	6.2
	Организация круглосуточного видеоконтроля путём установки видеокамер
	ед.
	8
	0
	5
	5
	0

	6.3
	Организация круглосуточной охраны объекта охранными предприятиями
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	7. Показатель уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду

	7.1
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации по организации единого водовыпуска в городе Лахденпохья.
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0


