

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» января 2021 г. № 51

Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район», п. 3 ст. 4, ч. 6, ст. 39 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115 «О концессионных соглашениях», в целях заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» , Администрация Лахденпохского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территориях сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» (Приложение 1).
2. Обеспечить размещение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лахденпохского

муниципального района О.В. Болгов

Разослать: дело, МКУ «КИО ЖКХ»

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Лахденпохского муниципального района

от «28» января 2021 года № 51

**Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества** | **Адрес нахождения имущества** | **Индивидуальные характеристики имущества** |
| **Хийтальское сельское поселение** | | | |
| 1 | Здание водозабора 10:12:0000000:4833 | п. Тиурула, ул. Солнечная | площадь 37,1 кв. м, инв. № 165, 1959 г.п. |
| 2 | Водонапорная башня 10:12:0040601:71 | п. Тиурула, ул. Солнечная | объем 50 куб. м., 1959 г.п. |
| 3 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5661 | п. Тиурула | 2700 м., 1972 г.п. |
| 4 | Насос КМ 80-50-200 | п. Тиурула, ул. Солнечная |  |
| 5 | Здание водозабора 10:12:0000000:4836 | п. Хийтола, улица Полевая | 3,2 кв. м., инв № 342, 1969 г.п. |
| 6 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | п. Хийтола, улица Полевая |  |
| 7 | Здание водозабора 10:12:0000000:4835 | п. Хийтола, ул. Зеленая | площадь 29,8 кв,м инв № 341, 1969 г.п. |
| 8 | Электронасос КМ 100-80-160/2-5 | п. Хийтола, ул. Зеленая | 2 шт. |
| 9 | Шкаф(пульт) управления навесной | п. Хийтола, ул. Зеленая | 1 шт. |
| 10 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5656 | п. Хийтола | 3800 м., 1972 г.п. |
| 11 | Канализационные сети 10:12:0000000:5653 | п. Хийтола, ул. Ленина, | 320 м., 1972 г.п. |
| 12 | Водонапорная башня10:12:0040109:115 | п. Хийтола, ул. Зеленая | 24 куб.м., 1987 г.п. |
| 13 | Водонапорная башня 10:12:0000000:5400 | п. Хийтола, ул. Ленина | 90 куб.м., 1970 г.п. |
| 14 | Водонапорная башня 10:12:0000000:5401 | п. Хийтола, ул. Лесная | 90 куб.м, 1972 г.п. |
| 15 | Здание водозабора 10:12:0000000:4832 | п. Куликово, ул. Центральная | 21,6 кв.м., инв № 93 |
| 16 | Здание водозабора 10:12:0040702:205 | п. Куликово, ул. Ленина | 6,3 кв.м., инв. № 94 |
| 17 | Водонапорная башня 10:12:0000000:5399 | п.Куликово, ул.Центральная | 50 куб.м., 1969 г.п. |
| 18 | Водонапорная башня 10:12:0040702:222 | п.Куликово, ул.Цветочная | 50 куб.м., 1960 г.п. |
| 19 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5654 | п. Куликово | 5500 м., 1969 г.п. |
| 20 | Канализационные сети 10:12:0000000:5659 | п. Куликово | 3100 м., 1969 г.п. |
| 21 | Насос КМ 80-50-200 | п.Куликово, ул. Центральная |  |
| 22 | Насос КМ 80-65-160 | п.Куликово, ул. Центральная |  |
| 23 | Водомет 150/60 А | п. Куликово, ул. Цветочная |  |
| 24 | Водонапорная башня 10:12:0000000:5420 | п.Тоунан, ул. Победы | 50 куб.м. , 1987 г.п. |
| 25 | Водопроводные сети | п. Тоунан | 4500 м., 1984 г.п. |
| 26 | Канализационные сети 10:12:0000000:5655 | п. Тоунан | 1200 м. |
| 27 | Здание водозабора | п. Тоунан, ул. Победы | 32 кв.м., инв № 98 |
| 28 | Насос К100-65-250 | п.Тоунан | 2 шт. |
| 29 | Здание водозабора | п. Ринтала | 1972 г.п. |
| 30 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5660 | п.Ринтала | 800 м., 1972 г.п. |
| **Куркиёкское сельское поселение** | | | |
| 31 | Здание водонасосной станции 10:12:0000000:4869 | п. Куркиеки ул. Новая | площадь 68,8 кв.м, инв. № 322 |
| 32 | Здание канализационных очистных сооружений 10:12:0000000:4868 | п. Куркиеки ул. Зеленая, д.37 | площадь 184,4 кв.м, инв № 320 |
| 33 | Здание очистных сооружений 10:12:0000000:2439 | п. Ласанен территория ОАО "Концерн"Океанприбор" | площадь 149,2 кв.м, инв № 17 |
| 34 | Водозаборные сооружения 10:12:0000000:2440 | п. Ласанен | площадь 89,3 кв.м., инв № 22 |
| 35 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5649 | п. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Совхозная | протяженность 4200 м |
| 36 | Канализационные сети | п. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Заречная | 1984 год постройки |
| 37 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5651 | п. Ласанен ул. Ленинградская | протяженность 1400 м |
| 38 | Канализационные сети 10:12:0000000:5650 | п. Ласанен ул. Ленинградская | протяженность 1060 м, 1967 г.п. |
| 39 | Насос КМ 80/50-200 (2 шт.) | п. Куркиеки ул. Ленина д.14 | 15 кВа |
| 40 | Насос погружной | п. Куркиеки ул. Заречная, вспомогательный водозабор | 15 кВА |
| 41 | Здание водозаборных сооружений 10:12:0000000:5447 | пос. Ласанен | площадь 21,3 кв.м |
| 42 | Здание насосной станции 10:12:0000000:4864 | пос. Куркиеки, ул. Заречная | площадь 13,8 кв.м |
| 43 | Здание канализационной насосной станции 10:12:0000000:4867 | пос. Куркиеки, ул. Заречная | площадь 24 кв.м |
| 44 | Здание канализационной насосной станции 10:12:0000000:4870 | пос. Куркиеки, ул. Новая | площадь 24,1 кв.м |
| 45 | Здание канализационной насосной станции 10:12:0000000:4866 | пос. Куркиеки, ул. Заречная | площадь 24,8 кв.м |
| 46 | Здание канализационных очистных сооружений | п.Куркиеки, ул.Заречная. д.8 | Год постройки 1996, 315 кв.м. |
| **Мийнальское сельское поселение** | | | |
| 47 | Здание водонасосной станции 10:12:0000000:2183 | Лахденпохский район, п.Ихала, ул.Центральная | 1987 года постр.Площадь - 16,5 кв.м. инв № 289 |
| 48 | Здание водонасосной станции с оборудованием 10:12:0020201:86 | Лахденпохский район, п.Мийнала | Площадь-120,1 кв.м. Насос ЭЦВ 8-25-150-1 шт., инв № 85 |
| 49 | Гидротехническое сооружение (водонапорная башня) 10:12:0000000:4947 | Лахденпохский район, п.Мийнала, д. б/н | Площадь-199,4 кв.м. Резервуарные ёмкости -2 шт. объемом по 640 куб.м. высота - 6,42 м, площадью 99,66 кв.м. и 99,75 кв.м. инв № 88 |
| 50 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5652 | Лахденпохский район, п.Мийнала | Протяженность - 7500 м. |
| 51 | Канализационная сеть 10:12:0000000:2286 | Лахденпохский район, п.Мийнала | Протяженность -1241 м. |
| 52 | Оборудование водопровода | Лахденпохский район, п.Мийнала |  |
| 53 | Канализационная сеть 10:12:0000000:2155 | Лахденпохский район, п.Ихала | Протяженность - 2908 м. Инв № 1 |
| 54 | Водопроводные сети 10:12:0000000:5657 | Лахденпохский район, п.Ихала | Протяженность - 10100 м. |
| 55 | Водопроводные сети 10:12:0020901:135 | Лахденпохский район,п.Раухала, (ул.Лесная-ул.Центральная) | Протяженность - 2303 м. |
| 56 | Здание водоочистных сооружений (КОС) 10:12:0020201:91 | Лахденпохский район, п.Мийнала | 1985 года постр.Площадь - 83 кв.м. , инв № 84 |
| 57 | Здание водоочистных сооружений (КОС) 10:12:0000000:2181 | Лахденпохский район, п.Ихала, ул.Лесная | Площадь - 46 кв.м. инв № 288 |
| 58 | Колодец | Лахденпохский район, п.Мийнала | 1972 г.постр. |
| 59 | Колодец | Лахденпохский район, п.Лумиваара | 1978 года постр. |
| 60 | Колодец школы | Лахденпохский район, п.Пайкъярвенкюля | 1988 года постр. |
| 61 | Колодец | Лахденпохский район, п.Мийнала |  |
| 62 | Насос К 45/45 | Лахденпохский район, п.Ихала |  |
| 63 | Здание водоперекачивающей станции (II подъема) 10:12:0000000:2139 | Лахденпохский район, п.Ихала, ул.Лесная | Площадь - 27,5 кв.м. Производительность 50 куб.м./час. инв № 286 |
| 64 | Водомерный узел | Лахденпохский район, п.Ихала |  |
| 65 | Насос К 100-65-205а | Лахденпохский район, п.Ихала |  |
| 66 | Воздуходувка 2АF51М1-МН-50-2.52-1.5-4 - 2 шт. | Лахденпохский район, п.Ихала, п.Мийнала | Год выпуска - 2010г. |
| 67 | Здание водонапорной башни 10:12:0000000:4946 | Лахденпохский район, п.Ихала, ул.Карельская, д. б/н | 1982 года постройки. Высота- 21,37 м. Площадь - 6,3 кв.м. Диаметр -3,8м. Инв № 293 |
| 68 | Земельный участок (под канализационно-очистными сооружениями) | Лахденпохский район, п.Мийнала, (ул.Центральная) Земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:12:020203 | Площадь- 1864 кв.м. |
| **Элисенваарское селькое поселение** | | | |
| 69 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная ,4 |  |
| 70 | Колодец | п.Элисенваара ул.Петровского ,17 |  |
| 71 | Колодец | п.Элисенваара ул.Первомайская ,6 |  |
| 72 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная ,1 |  |
| 73 | Колодец | п.Элисенваара ул.Вокзальная ,3 |  |
| 74 | Колодец | п.Элисенваара ул.Лесная ,16 |  |
| 75 | Колодец | п.Элисенваара ул.Вокзальная ,5 |  |
| 76 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная, д. 14а |  |
| 77 | Колодец | п.Элисенваара ул.Октябрьская ,16 |  |
| 78 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная ,18 |  |
| 79 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная ,10 |  |
| 80 | Колодец | п.Элисенваара ул.Куркиокское шоссе ,13 |  |
| 81 | Колодец | п.Элисенваара ул.Школьная ,24 |  |
| 82 | Колодец | п.Элисенваара ул.Железнодорожная ,8 |  |
| 83 | Колодец | п.Элисенваара ул.Лесная ,8 |  |
| 84 | Колодец | п.Элисенваара ул.Железнодорожная ,1 |  |
| 85 | Колодец | п.Элисенваара ул.Октябрьская ,13 |  |
| 86 | Колодец | п.Элисенваара ул.Октябрьская ,2 |  |
| 87 | Колодец | п.Элисенваара ул.Октябрьская ,6 |  |
| 88 | Колодец | п.Элисенваара ул.Петровского ,23 |  |
| 89 | Колодец | п.Элисенваара ул.Куркиокское шоссе ,12 |  |
| 90 | Колодец | п.Элисенваара ул.Железнодорожная ,4а |  |
| 91 | Колодец | п.Элисенваара ул.Вокзальная ,5 |  |
| 92 | Колодец | п.Элисенваара ул.Железнодорожная ,8 |  |
| 93 | Колодец | п.Элисенваара ул.Железнодорожная ,1 |  |
| 94 | Колодец | п.Элисенваара ул.Октябрьская ,13 |  |
| 95 | Колодец | п.Эстерло, ул. Центральная |  |
| 96 | Колодец | п.Вялимяки, ул. Зеленая |  |
| 97 | Водонапорная башня 10:12:0000000:5411 | Администрация ЭСП п.Вялимяки ул.Зелёная | площадь 25 м2 |
| 98 | Водонасосная станция 10:12:0031002:799 | Администрация ЭСП п.Вялимяки ул.Зелёная | 1988 г.п, 38,5 м2 |
| 99 | Водопроводные сети | п.Вялимяки, | 380 м |
| 100 | Водопроводные сети 10:12:0000000:880 | п.Эстерло | 1774 м |