[image: image1.emf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня  2026 г.







 №  598
Об утверждении Положения о срочном восстановлении функционирования коммунальных служб в военное время на территории Лахденпохского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях обеспечения нормального функционирования коммунальных служб в военное время на территории Лахденпохского муниципального округа, Администрация Лахденпохского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить Положение о срочном восстановлении функционирования коммунальных служб в военное время на территории Лахденпохского муниципального округа (Приложение 1 к Постановлению).
2. Утвердить Перечень мероприятий по срочному восстановлению функционирования коммунальных служб в военное время на территории  Лахденпохского  муниципального  округа (Приложение 2 к Постановлению).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Призыв» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа (www.lah-mr.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Лахденпохского муниципального округа.

Глава 
Лахденпохского муниципального округа


          
     Г.И. Тимина
Разослать: дело, Отдел по ГО и ЧС, МКУ «КИО и ЖКХ»
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации Лахденпохского муниципального округа 
от 09.06.2026 № 598
Положение  

о  срочном   восстановлении функционирования  коммунальных служб в военное время  на  территории  Лахденпохского  муниципального  округа 

1. Общие положения
1.1. Восстановление функционирования коммунальных служб в военное время является одной из основных задач гражданской обороны и включает в себя комплекс мероприятий по приведению коммунальных служб, подвергшихся воздействию средств поражения противника, в состояние, обеспечивающее выполнение необходимых функций.   

1.2. Восстановление функционирования коммунальных служб в военное время заключается в возобновлении нарушенной деятельности служб путем восстановления нарушенных коммунальных систем, оборудования и др., введения в эксплуатацию ее резервных элементов; восполнения потерь в специалистах, средствах управления или передачи управления на сохранившиеся пункты управления. Выполнение этих работ возлагается на специально подготовленные формирования. 

1.3. Создание формирований осуществляется в мирное время решениями руководителей организаций и объектов на базе существующих специализированных организаций, служб и подразделений, занимающихся эксплуатацией водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, систем энергетики и др. 

1.4. Основным способом ликвидации аварий на водопроводных сетях является отключение разрушенных участков, устройство обводных линий, ремонт (восстановление) водонапорных станций. 
1.5. При устранении аварий на сетях канализации производится отвод сточных вод канализации в ливневую сеть или пониженные места, где они не могут вызвать заражение. 
1.6. Повреждение газопровода определяется с помощью газоанализатора или по специфическому запаху. После обнаружения утечки газа производится отключение поврежденных участков с последующим их восстановлением. 
1.7. Локализация аварий на электросетях включает устройство заземлений, ремонт опор, отключение от сети поврежденного участка, устройство временных опор.

2. Основные  мероприятия
2.1. В целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время на территории Лахденпохского муниципального округа, Администрация Лахденпохского муниципального округа организует осуществление, а организации, эксплуатирующие системы водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, систем энергетики и др., осуществляют следующие основные мероприятия:

- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для коммунального снабжения населения.

3. Организация и проведение восстановительных работ
3.1. В целях восстановления функционирования коммунальных служб на территории Лахденпохского муниципального округа, на объектах коммунальных служб заблаговременно планируются следующие мероприятия:

- разработка планов и проектов первоочередного восстановления объектов по различным вариантам возможного разрушения;

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад;

- создание запасов восстановительных материалов и конструкций.

3.2. Первоочередное восстановление производства планируется после проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), а в отдельных случаях - одновременно с этими работами. 
3.3. Планирование мероприятий восстановительных работ в сжатые сроки включает в себя заблаговременную разработку проектов восстановления, подготовку рабочей силы, оснастки, необходимой документации и материально-технического обеспечения восстановительных работ. 
3.4. В основу расчетов при планировании восстановительных работ берутся повреждения (разрушения) элементов производственного комплекса, которые (по оценке их надежности) могут возникнуть во время производственных аварий, характерных для данного производства, или во время воздействия разрушительных факторов, при которых здания и сооружения могут получить слабые или средние разрушения. 
3.5. При планировании восстановительных работ учитывается, что восстановление может носить временный и частичный характер, производиться методами временного или капитального восстановления. В проектах восстановления допустимы (в разумных пределах) отступления от принятых строительных, технических и иных норм. При определении времени на ведение восстановительных работ следует учитывать возможную радиационную, химическую и биологическую обстановку и необходимые при этом режимные мероприятия. 

3.6. Планы и проекты восстановления производства разрабатываются в двух вариантах - на случай получения объектом слабых и средних разрушений. Для этих условий определяются характер и объем первоочередных восстановительных работ. В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разрушения (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребность в рабочей силе, материалах, оборудовании, машинах, механизмах и др.

3.7. В расчетах на ремонт оборудования указываются: вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы, запчасти и сроки восстановления.

3.8. Для сокращения сроков восстановления могут применяться упрощенные строительные конструкции, временные и в том числе надувные сооружения с максимальным использованием сохранившихся элементов, деталей и узлов. 

3.9. При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается возможность радиоактивного заражения территории объектов, а при применении химического оружия - застой отравляющих веществ. 

3.10. Восстановление объектов возможно при сохранении разработанных проектов, строительной и технической документации: планов, схем, инструкций, технических условий, руководств по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, технологических и энергетических линий, агрегатов, оборудования, приборов и др. Планы и проекты восстановительных работ потребуют существенной корректировки, так как действительная картина разрушений будет отличаться от той, которая была заложена в проекте. В этой связи на объектах коммунальных служб создается группа проектировщиков, которая разрабатывает указанную документацию. 

3.11. Первоочередные восстановительные работы, в основном выполняться рабочими и служащими коммунальных служб. Поэтому в планах восстановления производства предусматривается создание ремонтно-восстановительных бригад из специалистов и квалифицированных рабочих. Организация проведения восстановительных работ основывается на анализе возможной обстановки в мирного и военного времени. 

4. Основные способы восстановления коммунальных служб

4.1. Ликвидация аварий на сетях водоснабжения 

4.1.1 Основной способ - отключение разрушенных участков и стояков в зданиях. С этой целью используются задвижки в сохранившихся смотровых колодцах и запорные вентили в подвалах. 
4.1.2. Повреждения и аварии в сети водоснабжения могут привести к затоплению подвальных помещений, используемых как укрытия, склады, помещения для размещения различного технического оборудования, а также затруднить или сделать невозможным тушение пожаров. 
4.1.3. Особенно большая опасность может возникнуть при сохранении напора воды в водопроводной сети. 
4.1.4. Для ликвидации аварии на сети водоснабжения необходимо определить место разрушения водопроводной сети, которое определяется по потокам воды, вытекающей на поверхность через колодец, затем найти ближайшие к месту разрушения колодцы и отключить поврежденный участок. 
4.1.5. Для этого перекрываются задвижки в колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление воды неизвестно -с обеих сторон разрушенного участка. 
4.1.6. В случае разрушения водопроводной сети в здании отключается поврежденная домовая сеть или отдельные стояки (в подвале или на лестничной клетке) путем перекрытия задвижек перед водомером или на стояках. 
4.1.7. Имеющиеся повреждения на водопроводных сетях устраняются заделкой отдельных мест утечки, ремонтом труб или их заменой. 
4.1.8. После отключения поврежденных участков вода из затопленных подвальных помещений откачивается насосами. 
4.1.9. На объектах, где сохранилась водопроводная сеть, разбирают завалы над колодцами, в которых установлены пожарные гидранты, с тем чтобы получать воду для тушения пожаров. 
4.1.10. Для восстановления водоснабжения объекта в первую очередь используются запасные и водонапорные резервуары. При их отсутствии проводятся неотложные восстановительные работы на насосных станциях и скважинах. 

4.2. Ликвидация аварий на сетях теплоснабжения 

4.2.1. Разрушение линий теплоснабжения может привести к затоплению горячей водой помещений, особенно подвальных, предназначенных для укрытия населения.  Эта опасность особенно велика при сохранении напора в сети теплоснабжения. 
4.2.2. Места разрушения тепловой сети обнаруживаются по выходу горячей воды и пара, просадке грунта, таянию снега. 
4.2.3. Чтобы исключить поражение людей, находящихся в укрытиях, необходимо отключить вводы в здания или участки теплотрассы, идущие на территорию объекта. 
4.2.4. При повреждении системы теплоснабжения внутри зданий ее отключают от внешней сети задвижками на вводах в здание. Повреждения на трубах устраняют, как и в системе водоснабжения.

4.3. Ликвидация аварий на канализационных сетях  

4.3.1. Аварии на канализационных сетях устраняются отключением поврежденных участков и отводом сточных вод. 
4.3.2. Разрушение канализационной сети может вызвать затопление подвалов, убежищ и укрытий. 
4.3.3. Для отключения разрушенного участка канализационной сети трубы, выходящие из колодца в сторону разрушенного участка, закрывают с помощью пробок, заглушек или щитами. 
4.3.4. Канализационные воды отводят устройством перепусков по поверхности, а также путем сброса вод с аварийных участков в систему ливневой канализации или ближайшие низкие участки местности. 
4.3.5. Повышение устойчивости системы канализации достигается: строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков, оборудованием не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам, устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления, строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

4.4. Ликвидация аварий на электросетях  

4.4.1. Аварии на электросетях устраняются только после их обесточивания. Для этого отключается распределительная сеть электроснабжения или ее отдельные участки. 
4.4.2. Распределительные пункты устраиваются обычно в каждом здании и предназначаются для отключения отдельных потребителей или участков сети. 
4.4.3. Выключаются рубильники на вводах в здания, разъединяются предохранители, перерезаются провода подводящей сети. 
4.4.4. При первой возможности поврежденные провода изолируются, убираются с земли и подвешиваются к временным опорам. 

4.4.5. На воздушных электролиниях заземление производится с обеих сторон от места работ на ближайших опорах, в подземных кабелях - с обеих сторон от места разрушения кабеля на ближайших трансформаторных пунктах и с помощью переносного заземления. 
4.4.6. Такие работы предупредят возникновение пожаров, исключат поражение людей током и создадут благоприятные условия для восстановительных работ. 
4.4.7. Восстановление поврежденных отдельных участков воздушных линий производится путем соединения проводов или прокладки новых линий. 
4.4.8. Поврежденные участки кабельных линий соединяются временной воздушной линией или прокладкой соединительного кабеля на поверхности земли. 

4.5. Ликвидация аварий на  трубопроводах  

4.5.1 Аварийно-восстановительные работы в случае разрушения технологических трубопроводов проводятся с целью предотвращения взрывов и пожаров на производстве. 
4.5.2. Для этого в первую очередь перекрываются трубопроводы, идущие к резервуарам и технологическим агрегатам, отключаются насосы, поддерживающие давление в трубопроводах. 
4.5.3. Все эти работы выполняются под руководством специалистов-технологов предприятия. 

4.6. Укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом. 

4.6.1. Во время проведения АСДНР необходимо исключить возможную опасность обрушения поврежденных конструкций зданий и сооружений на проезжую часть улиц или на вскрываемые защитные сооружения. С этой целью здания и сооружения, грозящие обвалом, обрушают или временно укрепляют. 
4.6.2. Стены высотой до 6 м крепятся установкой простых деревянных или металлических подкосов под углом 45 град. к горизонту. 
4.6.3. Стены здания высотой 6-9 м укрепляются двойными подкосами, которые устанавливают в каждом простенке здания. 
4.6.4. Для крепления могут использоваться металлические и деревянные балки, брусья, доски, бревна (элементы разрушенных зданий и конструкций). 
4.6.5. Общие неустойчивые угрожающие обвалом части здания с помощью лебедки и троса или трактором. 
4.6.6. Длина троса должна быть не менее двух высот обрушиваемой конструкции, на которой его закрепляют. 
4.6.7. По команде командира формирования натягивают трос лебедкой и обрушивают конструкцию. 
4.6.8. Обрушивать неустойчивые конструкции зданий возможно также подрывным способом.    

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации Лахденпохского муниципального округа 

от ___06.2026 №____

Перечень 

мероприятий по срочному восстановлению функционирования  коммунальных служб в военное время на  территории  Лахденпохского  муниципального  округа 

	пп/п
	Перечень мероприятий  

	11.
	Обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий

	22.
	Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации

	33.
	Создание и подготовка резерва мобильных средств очистки, опреснения и транспортировки воды

	44.
	Создание на водопроводных станциях (водозаборах) необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств

	55.
	Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников э/энергии

	66.
	Обеспечение готовности к действиям сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное время

	77.
	Организация своевременного оповещения и информирования работников служб




